### Региональная программа капитального ремонта: график работ в 2015 году

20.10.2015

Информация по ЦАО по программе капитального ремонта многоквартирных домов в округе в 2015 году

1. В каких домах округа начнется капремонт в 2015 году. По каким адресам? Какие работы планируется провести, и за какие сроки?

В октябре начнутся работы по 98 адресам в ЦАО, в которых будут выполняться следующие виды работ:

| N п/п | Административный округ города Москвы | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве | Адрес многоквартирного дома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016г. |
| 1 | ЦАО | Арбат | Каковинский М. пер. 3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 2 | ЦАО | Арбат | Каковинский М. пер. 4 с.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 3 | ЦАО | Арбат | Каменная Слобода пер. 2/1 с.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 4 | ЦАО | Арбат | Карманицкий пер. 3А с.2 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт подвальных помещений |
| 5 | ЦАО | Арбат | Николопесковский Б. пер. 13 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 6 | ЦАО | Арбат | Поварская ул. 31/29 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 7 | ЦАО | Арбат | Проточный пер. 14/1 с.1 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 8 | ЦАО | Арбат | Прямой пер. 5 с.1 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 9 | ЦАО | Арбат | Смоленская наб. 2А | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 10 | ЦАО | Басманный | Доброслободская ул. 11-13 | - ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 11 | ЦАО | Басманный | Плетешковский пер. 8 с.1 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 12 | ЦАО | Басманный | Плетешковский пер. 8 с.2 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 13 | ЦАО | Замоскворечье | Дубининская ул. 19 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 14 | ЦАО | Замоскворечье | Космодамианская наб. 32-34 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 15 | ЦАО | Замоскворечье | Монетчиковский 3-й пер. 17 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики - ремонт пожарного водопровода - ремонт фасада - ремонт или замены внутреннего водостока - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 16 | ЦАО | Замоскворечье | Монетчиковский 5-й пер. 14 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 17 | ЦАО | Замоскворечье | Новокузнецкая ул. 43/16 с.2 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 18 | ЦАО | Замоскворечье | Овчинниковский Б. пер. 26 с.3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 19 | ЦАО | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 11/6 с.2 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 20 | ЦАО | Замоскворечье | Пятницкая ул. 53/18 с.4 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 21 | ЦАО | Замоскворечье | Пятницкая ул. 65/10 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 22 | ЦАО | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 31 к.6 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 23 | ЦАО | Красносельский | Басманный 1-й пер. 5/20 с.3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 24 | ЦАО | Красносельский | Новый 2-й пер. 3-5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |
| 25 | ЦАО | Красносельский | Рыбников пер. 13/3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 26 | ЦАО | Мещанский | Мещанская ул. 2 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт подвальных помещений |
| 27 | ЦАО | Пресненский | Конюшковская ул. 30 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 28 | ЦАО | Пресненский | Трехгорный Вал ул. 4 к.2 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 29 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 3-я ул. 7 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 30 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 4-я ул. 27 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 31 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 4-я ул. 5 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 32 | ЦАО | Хамовники | Комсомольский просп. 7 с.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 33 | ЦАО | Хамовники | Несвижский пер. 6 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 34 | ЦАО | Хамовники | Оболенский пер. 9 к.3 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 35 | ЦАО | Хамовники | Плотников пер. 3 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |
| 36 | ЦАО | Хамовники | Плющиха ул. 16 с.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 37 | ЦАО | Хамовники | Плющиха ул. 18 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 38 | ЦАО | Хамовники | Пожарский пер. 10 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 39 | ЦАО | Хамовники | Смоленский бульв. 13 с.8 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 40 | ЦАО | Хамовники | Смоленский бульв. 15 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 41 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская 3-я ул. 20 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 42 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб. 44 с.2 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт пожарного водопровода - ремонт фасада - ремонт подвальных помещений |
| 43 | ЦАО | Хамовники | Языковский пер. 4А | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 44 | ЦАО | Якиманка | Толмачевский Б. пер. 4 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 45 | ЦАО | Арбат | Каменная Слобода пер. 6/2 с.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали0) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 46 | ЦАО | Басманный | Архангельский пер. 11/16 с.4 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 47 | ЦАО | Басманный | Земляной Вал ул. 1/4 с.2 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 48 | ЦАО | Басманный | Машкова ул. 24 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 49 | ЦАО | Басманный | Подсосенский пер. 9 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 50 | ЦАО | Басманный | Покровка ул. 2/1 с.2 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |
| 51 | ЦАО | Замоскворечье | Космодамианская наб. 36 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт пожарного водопровода |
| 52 | ЦАО | Замоскворечье | Монетчиковский 5-й пер. 8/10 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 53 | ЦАО | Замоскворечье | Овчинниковская наб. 22/24 с.2 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт пожарного водопровода - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 54 | ЦАО | Замоскворечье | Павла Андреева ул. 28 к.2 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 55 | ЦАО | Замоскворечье | Стремянный пер. 35 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 56 | ЦАО | Мещанский | Верземнека ул. 2 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 57 | ЦАО | Пресненский | Конюшковская ул. 32 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 58 | ЦАО | Пресненский | Предтеченский Б. пер. 21 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 59 | ЦАО | Пресненский | Шелепихинское шоссе 13 с.1 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 60 | ЦАО | Таганский | Динамовская ул. 10 к.1 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 61 | ЦАО | Таганский | Дубровская 1-я ул. 5 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 62 | ЦАО | Таганский | Нижегородская ул. 18 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт или замены внутреннего водостока - ремонт крыши |
| 63 | ЦАО | Таганский | Нижегородская ул. 20 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт или замены внутреннего водостока - ремонт крыши |
| 64 | ЦАО | Таганский | Нижегородская ул. 24 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 65 | ЦАО | Таганский | Рабочая ул. 3/5 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт подвальных помещений |
| 66 | ЦАО | Тверской | Дмитровка М. ул. 4 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 67 | ЦАО | Тверской | Колобовский 2-й пер. 11 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 68 | ЦАО | Тверской | Колобовский 2-й пер. 2 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 69 | ЦАО | Тверской | Краснопролетарская ул. 8 с.3 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 70 | ЦАО | Тверской | Лесной 2-й пер. 8 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 71 | ЦАО | Тверской | Новолесная ул. 18 к.3 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 72 | ЦАО | Тверской | Новослободская ул. 62 к.21 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт пожарного водопровода - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 73 | ЦАО | Тверской | Чернышевского пер. 11 с.1 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 74 | ЦАО | Хамовники | Ефремова ул. 20 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 75 | ЦАО | Хамовники | Ефремова ул. 22 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 76 | ЦАО | Хамовники | Кропоткинский пер. 9-11 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт подвальных помещений |
| 77 | ЦАО | Хамовники | Левшинский Б. пер. 3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 78 | ЦАО | Хамовники | Несвижский пер. 8 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 79 | ЦАО | Хамовники | Пироговская Б. ул. 37-43 к.Б | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт подвальных помещений - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 80 | ЦАО | Хамовники | Пироговская М. ул. 25 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 81 | ЦАО | Хамовники | Пироговская М. ул. 27 к.2 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 82 | ЦАО | Хамовники | Плющиха ул. 11 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 83 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб. 16 к.2 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 84 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб. 42 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 85 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб. 44 с.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт пожарного водопровода - ремонт фасада |
| 86 | ЦАО | Замоскворечье | Ордынка М. ул. 27/5-3-3А с.4 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт подвальных помещений |
| 87 | ЦАО | Пресненский | Климашкина ул. 8 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 88 | ЦАО | Пресненский | Литвина-Седого ул. 13 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт крыши |
| 89 | ЦАО | Пресненский | Нововаганьковский пер. 6 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 90 | ЦАО | Таганский | Наставнический пер. 8 к.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 91 | ЦАО | Тверской | Дмитровский пер. 2 с.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |
| 92 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 4-я ул. 12 с.2 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 93 | ЦАО | Таганский | Подколокольный пер. 16/2 с.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт пожарного водопровода - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 94 | ЦАО | Таганский | Подколокольный пер. 16/2 с.2 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт пожарного водопровода - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 95 | ЦАО | Тверской | Петровка ул. 19 с.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |
| 96 | ЦАО | Тверской | Тверская ул. 6 с.3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 97 | ЦАО | Тверской | Тверская ул. 6 с.6 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 98 | ЦАО | Хамовники | Сивцев Вражек пер. 19 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |

2. Все ли начатые в 2015 году работы планируется заверить в этом году? Или ремонт их продолжится в следующем ?

В 2015 году будут выполнены следующие виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения;

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы;

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали;

- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)

- ремонт или замены мусоропровода;

В 2016 году будут выполнены следующие виды работ:

-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки;

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки);

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки);

- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки);

- ремонт фасада;

- ремонт или замены внутреннего водостока;

- ремонт крыши;

-ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;

- ремонт подвальных помещений;

- ремонт пожарного водопровода;

- ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики

Есть ли среди этих домов те, что перешли на спецсчета?

- Сроки для подрядчиков по проведению работ в домах, перешедших на счецсчета, определяются решением жителей.

Все ли работы по этим 98 домам планируется заверить в этом году? Или ремонт их продолжится в следующем?

Во всех 98 МКД срок выполнения работ 30.06.2016 года. За исключением дома по адресу: Проспект Мира, д.46 и ул. Большая Серпуховская, д. 31 кор. 5.

В первую очередь будут проведены всесезонные работы, которые не зависят от времени года и погоды. Выполнение работ по ремонту стояков системы отопления возможно по окончании отопительного сезона. Чтобы присутствие рабочих и неудобства, связанные с проведением работ непосредственно в квартирах, были минимальны, работы по ремонту стояков систем водоснабжения и водоотведения привязаны к периоду ремонта стояков отопления и будут проводиться в те же сроки либо близкие к ним.

3. Будут ли работы по капитальному ремонту домов проводиться зимой? Если да, то какие именно и в каких домах?

Да.

- ХВС (стояки, магистраль),

-ГВС (стояки, магистраль),

-Канализация (стояки, выпуски),

-Электроснабжение,

- Ремонт мусоропровода.

4. По каким адресам по ЦАО в этом году пройдет замена лифтов? И когда эти работы будут завершены?

| №п/п | Административный округ | район | Адрес многоквартирного дома | Подрядная организация | Дата начало производства работ | Дата окончания производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦАО | Арбат | Николопесковский Большой Переулок, дом 12 | ООО "Элевейтинг" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 2 | ЦАО | Арбат | Николопесковский Большой Переулок, дом 12 | ООО "Элевейтинг" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 3 | ЦАО | Басманный | Казарменный пеpеулок, дом 8, стр. 1 | ООО "КУРС" | 03.09.2015 | 12.10.2015 |
| 4 | ЦАО | Басманный | Потаповский переулок, дом 12 | ООО "Строймонтаж" | 03.09.2015 | 12.10.2015 |
| 5 | ЦАО | Хамовники | Афанасьевский Большой переулок, дом 4 | ООО "Строймонтаж" | 16.09.2015 | 25.10.2015 |
| 6 | ЦАО | Басманный | Переведеновский переулок, дом 7/7 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 03.09.2015 | 12.10.2015 |
| 7 | ЦАО | Тверской | Садовая-Самотечная улица, дом 7, стр. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 04.09.2015 | 23.10.2015 |
| 8 | ЦАО | Пресненский | Бронная Малая улица, дом 4 | ООО "ЭЛСИ" | 04.09.2015 | 23.10.2015 |
| 9 | ЦАО | Басманный | Лялин пеpеулок, дом 8, стр. 1 | ОАО "Мослифт" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 10 | ЦАО | Басманный | Лялин пеpеулок, дом 8, стр. 1 | ОАО "Мослифт" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 11 | ЦАО | Басманный | Ладожская улица, дом 10 | ООО "Инжиниринг" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 12 | ЦАО | Басманный | Ладожская улица, дом 10 | ООО "Инжиниринг" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 13 | ЦАО | Хамовники | Глазовский переулок, дом 5 | ООО "Инжиниринг" | 04.09.2015 | 23.10.2015 |
| 14 | ЦАО | Басманный | Новорязанская улица, дом 31/7, стр. 6 | ОАО "Мослифт" | 03.09.2015 | 22.10.2015 |
| 15 | ЦАО | Таганский | Котельнический 5-й переулок, дом 12 | ООО "Элевейтинг" | 14.09.2015 | 07.11.2015 |
| 16 | ЦАО | Таганский | Котельнический 5-й переулок, дом 12 | ООО "Элевейтинг" | 14.09.2015 | 07.11.2015 |
| 17 | ЦАО | Таганский | Котельнический 5-й переулок, дом 12 | ООО "Элевейтинг" | 14.09.2015 | 07.11.2015 |
| 18 | ЦАО | Тверской | Миусская 1-я улица, дом 2 | ООО "Элевейтинг" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 19 | ЦАО | Тверской | Миусская 1-я улица, дом 2 | ООО "Элевейтинг" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 20 | ЦАО | Тверской | Миусская 1-я улица, дом 2 | ООО "Элевейтинг" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 21 | ЦАО | Тверской | Миусская 1-я улица, дом 2 | ООО "Элевейтинг" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 22 | ЦАО | Тверской | Миусская 1-я улица, дом 2 | ООО "Элевейтинг" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 23 | ЦАО | Тверской | Миусская 1-я улица, дом 2 | ООО "Элевейтинг" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 24 | ЦАО | Тверской | Новослободская улица, дом 50/1, стр. 1 | ООО "Элевейтинг" | 16.09.2015 | 25.10.2015 |
| 25 | ЦАО | Хамовники | Смоленская улица, дом 3 | ООО "Элевейтинг" | 16.09.2015 | 04.11.2015 |
| 26 | ЦАО | Хамовники | Смоленская улица, дом 3 | ООО "Элевейтинг" | 16.09.2015 | 04.11.2015 |
| 27 | ЦАО | Хамовники | Смоленская улица, дом 3 | ООО "Элевейтинг" | 16.09.2015 | 04.11.2015 |
| 28 | ЦАО | Хамовники | Несвижский переулок, дом 14 | ООО "СпецЛифтСервис" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 29 | ЦАО | Хамовники | Несвижский переулок, дом 14 | ООО "СпецЛифтСервис" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 30 | ЦАО | Хамовники | Смоленский бульвар, дом 10 | ООО "СпецЛифтСервис" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 31 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская 3-я улица, дом 10 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.09.2015 | 04.11.2015 |
| 32 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская 3-я улица, дом 10 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.09.2015 | 04.11.2015 |
| 33 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская 3-я улица, дом 10 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.09.2015 | 04.11.2015 |
| 34 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская 3-я улица, дом 10 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.09.2015 | 04.11.2015 |
| 35 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская 3-я улица, дом 12 | ООО "СпецЛифтСервис" | 17.09.2015 | 05.11.2015 |
| 36 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская 3-я улица, дом 12 | ООО "СпецЛифтСервис" | 17.09.2015 | 05.11.2015 |
| 37 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская 3-я улица, дом 12 | ООО "СпецЛифтСервис" | 17.09.2015 | 05.11.2015 |
| 38 | ЦАО | Якиманка | Ленинский проспект, дом 11 | ООО "СпецЛифтСервис" | 14.10.2015 | 22.11.2015 |
| 39 | ЦАО | Якиманка | Ленинский проспект, дом 11 | ООО "СпецЛифтСервис" | 31.08.2015 | 09.10.2015 |
| 40 | ЦАО | Якиманка | Ленинский проспект, дом 11 | ООО "СпецЛифтСервис" | 31.08.2015 | 09.10.2015 |
| 41 | ЦАО | Якиманка | Спасоналивковский 2-й переулок, дом 9 | ООО "СпецЛифтСервис" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 42 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская улица, дом 28-30 | ОАО "Мослифт" | 16.09.2015 | 25.10.2015 |
| 43 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская улица, дом 28-30 | ОАО "Мослифт" | 16.09.2015 | 25.10.2015 |
| 44 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская улица, дом 28-30 | ОАО "Мослифт" | 16.09.2015 | 25.10.2015 |
| 45 | ЦАО | Пресненский | Трехгорный Большой переулок, дом 2 | ОАО "Мослифт" | 31.08.2015 | 09.10.2015 |
| 46 | ЦАО | Пресненский | Трехгорный Большой переулок, дом 2 | ОАО "Мослифт" | 31.08.2015 | 09.10.2015 |
| 47 | ЦАО | Пресненский | Трехгорный Большой переулок, дом 2 | ОАО "Мослифт" | 14.10.2015 | 22.11.2015 |
| 48 | ЦАО | Пресненский | Шелепихинское шоссе, дом 17, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 15.09.2015 | 03.11.2015 |
| 49 | ЦАО | Пресненский | Шелепихинское шоссе, дом 17, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 15.09.2015 | 03.11.2015 |
| 50 | ЦАО | Пресненский | Шелепихинское шоссе, дом 17, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 15.09.2015 | 03.11.2015 |
| 51 | ЦАО | Пресненский | Шелепихинское шоссе, дом 17, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 15.09.2015 | 03.11.2015 |
| 52 | ЦАО | Пресненский | Шелепихинское шоссе, дом 17, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 15.09.2015 | 03.11.2015 |
| 53 | ЦАО | Таганский | Котельническая набережная, дом 25, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 17.09.2015 | 05.11.2015 |
| 54 | ЦАО | Таганский | Котельническая набережная, дом 25, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 17.09.2015 | 05.11.2015 |
| 55 | ЦАО | Хамовники | Афанасьевский Большой переулок, дом 6 | ООО "Волга" | 15.09.2015 | 24.10.2015 |
| 56 | ЦАО | Хамовники | Афанасьевский Большой переулок, дом 6 | ООО "Волга" | 27.10.2015 | 05.12.2015 |
| 57 | ЦАО | Хамовники | Афанасьевский Большой переулок, дом 6 | ООО "Волга" | 15.09.2015 | 24.10.2015 |
| 58 | ЦАО | Хамовники | Афанасьевский Большой переулок, дом 6 | ООО "Волга" | 27.10.2015 | 05.12.2015 |
| 59 | ЦАО | Хамовники | Ростовская набережная, дом 5 | ООО "Волга" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 60 | ЦАО | Хамовники | Ростовская набережная, дом 5 | ООО "Волга" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 61 | ЦАО | Хамовники | Ростовская набережная, дом 5 | ООО "Волга" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 62 | ЦАО | Хамовники | Ростовская набережная, дом 5 | ООО "Волга" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 63 | ЦАО | Хамовники | Ростовская набережная, дом 5 | ООО "Волга" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 64 | ЦАО | Хамовники | Ростовская набережная, дом 5 | ООО "Волга" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 65 | ЦАО | Басманный | Семеновская набережная, дом 3/1, кор. 4 | ООО "Курс" | 04.09.2015 | 28.10.2015 |
| 66 | ЦАО | Басманный | Семеновская набережная, дом 3/1, кор. 4 | ООО "Курс" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 67 | ЦАО | Басманный | Семеновская набережная, дом 3/1, кор. 4 | ООО "Курс" | 04.09.2015 | 28.10.2015 |
| 68 | ЦАО | Басманный | Семеновская набережная, дом 3/1, кор. 4 | ООО "Курс" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 69 | ЦАО | Басманный | Семеновская набережная, дом 3/1, кор. 4 | ООО "Курс" | 04.09.2015 | 28.10.2015 |
| 70 | ЦАО | Басманный | Семеновская набережная, дом 3/1, кор. 4 | ООО "Курс" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 71 | ЦАО | Басманный | Семеновская набережная, дом 3/1, кор. 4 | ООО "Курс" | 04.09.2015 | 28.10.2015 |
| 72 | ЦАО | Басманный | Семеновская набережная, дом 3/1, кор. 4 | ООО "Курс" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 73 | ЦАО | Пресненский | Козихинский Малый переулок, дом 4 | АО "ЛифтГрупп" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 74 | ЦАО | Пресненский | Патриарший Малый переулок, дом 5 | АО "ЛифтГрупп" | 26.10.2015 | 14.12.2015 |
| 75 | ЦАО | Пресненский | Пресненский Вал улица, дом 3 | АО "ЛифтГрупп" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 76 | ЦАО | Пресненский | Пресненский Вал улица, дом 3 | АО "ЛифтГрупп" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 77 | ЦАО | Пресненский | Пресненский Вал улица, дом 3 | АО "ЛифтГрупп" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 78 | ЦАО | Пресненский | Пресненский Вал улица, дом 3 | АО "ЛифтГрупп" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 79 | ЦАО | Тверской | Садовая Большая улица, дом 6 | АО "ЛифтГрупп" | 26.10.2015 | 14.12.2015 |
| 80 | ЦАО | Пресненский | Климашкина улица, дом 12 | ООО "Меридиан" | 17.09.2015 | 05.11.2015 |
| 81 | ЦАО | Пресненский | Климашкина улица, дом 12 | ООО "Меридиан" | 17.09.2015 | 05.11.2015 |
| 82 | ЦАО | Пресненский | Климашкина улица, дом 12 | ООО "Меридиан" | 17.09.2015 | 05.11.2015 |
| 83 | ЦАО | Пресненский | Климашкина улица, дом 12 | ООО "Меридиан" | 17.09.2015 | 05.11.2015 |
| 84 | ЦАО | Пресненский | Климашкина улица, дом 12 | ООО "Меридиан" | 17.09.2015 | 05.11.2015 |
| 85 | ЦАО | Басманный | Солянка улица, дом 1/2, стр. 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 07.09.2015 | 26.10.2015 |
| 86 | ЦАО | Басманный | Солянка улица, дом 1/2, стр. 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 31.08.2015 | 19.10.2015 |
| 87 | ЦАО | Басманный | Солянка улица, дом 1/2, стр. 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 07.09.2015 | 26.10.2015 |
| 88 | ЦАО | Басманный | Солянка улица, дом 1/2, стр. 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 07.09.2015 | 26.10.2015 |
| 89 | ЦАО | Басманный | Спасоглинищевский Большой переулок, дом 8, стр. 4 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 07.09.2015 | 26.10.2015 |
| 90 | ЦАО | Мещанский | Гиляровского улица, дом 44 | ОАО "Мослифт" | 26.10.2015 | 14.12.2015 |
| 91 | ЦАО | Мещанский | Гиляровского улица, дом 44 | ОАО "Мослифт" | 26.10.2015 | 14.12.2015 |
| 92 | ЦАО | Мещанский | Гиляровского улица, дом 48 | ОАО "Мослифт" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 93 | ЦАО | Мещанский | Гиляровского улица, дом 48 | ОАО "Мослифт" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 94 | ЦАО | Басманный | Земляной Вал улица, дом 38-40 | ООО "Левел" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 95 | ЦАО | Басманный | Земляной Вал улица, дом 38-40 | ООО "Левел" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 96 | ЦАО | Басманный | Земляной Вал улица, дом 38-40 | ООО "Левел" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 97 | ЦАО | Красносельский | Сретенский бульвар, дом 6/1, стр. 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 08.09.2015 | 17.10.2015 |
| 98 | ЦАО | Красносельский | Сретенский бульвар, дом 6/1, стр. 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 31.08.2015 | 09.10.2015 |
| 99 | ЦАО | Мещанский | Сухаревский Большой переулок, дом 6/8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 100 | ЦАО | Мещанский | Сухаревский Большой переулок, дом 6/8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 101 | ЦАО | Пресненский | Вспольный переулок, дом 17 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 102 | ЦАО | Пресненский | Вспольный переулок, дом 17 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 103 | ЦАО | Пресненский | Звенигородское шоссе, дом 3а | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 104 | ЦАО | Пресненский | Звенигородское шоссе, дом 3а | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 105 | ЦАО | Пресненский | Звенигородское шоссе, дом 3а | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 106 | ЦАО | Пресненский | Звенигородское шоссе, дом 3а | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 107 | ЦАО | Пресненский | Калашный переулок, дом 4 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 108 | ЦАО | Басманный | Казенный Малый переулок, дом 4/6 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 109 | ЦАО | Басманный | Козловский Большой переулок, дом 8 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 29.09.2015 | 17.11.2015 |
| 110 | ЦАО | Басманный | Машкова улица, дом 16 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 07.09.2015 | 26.10.2015 |
| 111 | ЦАО | Басманный | Потаповский переулок, дом 10 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 112 | ЦАО | Мещанский | Мира проспект, дом 48 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 08.09.2015 | 27.10.2015 |
| 113 | ЦАО | Мещанский | Мира проспект, дом 48 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 08.09.2015 | 27.10.2015 |
| 114 | ЦАО | Мещанский | Мира проспект, дом 48 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 07.09.2015 | 26.10.2015 |
| 115 | ЦАО | Басманный | Сыромятническая Нижняя улица, дом 5, стр. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 07.09.2015 | 26.10.2015 |
| 116 | ЦАО | Басманный | Сыромятническая Нижняя улица, дом 5, стр. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 07.09.2015 | 26.10.2015 |
| 117 | ЦАО | Басманный | Сыромятническая Нижняя улица, дом 5, стр. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 07.09.2015 | 26.10.2015 |
| 118 | ЦАО | Замоскворечье | Андреева Павла улица, дом 28, кор. 5 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 31.08.2015 | 19.10.2015 |
| 119 | ЦАО | Красносельский | Мясницкая улица, дом 17 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 08.09.2015 | 17.10.2015 |
| 120 | ЦАО | Красносельский | Мясницкая улица, дом 17 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 08.09.2015 | 17.10.2015 |
| 121 | ЦАО | Красносельский | Мясницкая улица, дом 17 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 08.09.2015 | 17.10.2015 |
| 122 | ЦАО | Басманный | Лялин пеpеулок, дом 20 | ООО "СпецЛифтСервис" | 26.10.2015 | 14.12.2015 |
| 123 | ЦАО | Басманный | Лялин пеpеулок, дом 22 | ООО "СпецЛифтСервис" | 26.10.2015 | 14.12.2015 |
| 124 | ЦАО | Басманный | Лялин пеpеулок, дом 23/29 | ООО "СпецЛифтСервис" | 26.10.2015 | 14.12.2015 |
| 125 | ЦАО | Басманный | Лялин пеpеулок, дом 23/29 | ООО "СпецЛифтСервис" | 26.10.2015 | 14.12.2015 |
| 126 | ЦАО | Басманный | Лялин пеpеулок, дом 23/29 | ООО "СпецЛифтСервис" | 26.10.2015 | 14.12.2015 |
| 127 | ЦАО | Басманный | Лялин пеpеулок, дом 23/29 | ООО "СпецЛифтСервис" | 26.10.2015 | 14.12.2015 |
| 128 | ЦАО | Арбат | Арбат улица, дом 20 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 07.09.2015 | 26.10.2015 |
| 129 | ЦАО | Арбат | Арбат улица, дом 20 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 07.09.2015 | 26.10.2015 |
| 130 | ЦАО | Арбат | Арбат улица, дом 30, стр. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 131 | ЦАО | Арбат | Арбат улица, дом 30, стр. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 132 | ЦАО | Арбат | Арбат улица, дом 30, стр. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 133 | ЦАО | Арбат | Смоленская площадь, дом 13/21 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 16.10.2015 | 24.11.2015 |
| 134 | ЦАО | Арбат | Смоленская площадь, дом 13/21 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 02.09.2015 | 11.10.2015 |
| 135 | ЦАО | Басманный | Гольяновская улица, дом 7а, кор. 4 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 31.08.2015 | 19.10.2015 |
| 136 | ЦАО | Басманный | Гольяновская улица, дом 7а, кор. 4 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 20.10.2015 | 08.12.2015 |
| 137 | ЦАО | Басманный | Златоустинский Малый переулок, дом 10, стр. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 138 | ЦАО | Басманный | Златоустинский Малый переулок, дом 10, стр. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 139 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 26, кор. 1 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 140 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 26, кор. 1 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 141 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 26, кор. 1 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 142 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 26, кор. 1 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 143 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 26, кор. 1 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 144 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 26, кор. 1 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 26.10.2015 | 09.12.2015 |
| 145 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 26, кор. 1 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 26.10.2015 | 09.12.2015 |
| 146 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 6 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 15.12.2015 |
| 147 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 6 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 148 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 6 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 149 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 8 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 150 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 8 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 151 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 8 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 152 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 8 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 15.12.2015 |
| 153 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 2 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 15.12.2015 |
| 154 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 2 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 155 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 2 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 156 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 2 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 157 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 4 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 158 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 4 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 159 | ЦАО | Таганский | Сергия Радонежского улица, дом 4 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 15.12.2015 |
| 160 | ЦАО | Таганский | Таганская улица, дом 31/22 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 161 | ЦАО | Таганский | Таганская улица, дом 31/22 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 162 | ЦАО | Таганский | Таганская улица, дом 31/22 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 163 | ЦАО | Таганский | Таганская улица, дом 31/22 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 164 | ЦАО | Таганский | Таганская улица, дом 31/22 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 165 | ЦАО | Таганский | Таганская улица, дом 31/22 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 166 | ЦАО | Тверской | Трехпрудный переулок, дом 10/2 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 167 | ЦАО | Тверской | Трехпрудный переулок, дом 10/2 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 168 | ЦАО | Хамовники | Пироговская Малая улица, дом 21 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 169 | ЦАО | Хамовники | Пироговская Малая улица, дом 21 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 170 | ЦАО | Хамовники | Пироговская Малая улица, дом 21 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 171 | ЦАО | Хамовники | Пироговская Малая улица, дом 21 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 172 | ЦАО | Хамовники | Пироговская Малая улица, дом 21 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 173 | ЦАО | Таганский | Дубровская 1-я улица, дом 3 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 174 | ЦАО | Таганский | Дубровская 1-я улица, дом 3 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 175 | ЦАО | Таганский | Дубровская 1-я улица, дом 3 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 176 | ЦАО | Таганский | Дубровская 1-я улица, дом 3 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 177 | ЦАО | Таганский | Дубровская 2-я улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 178 | ЦАО | Таганский | Дубровская 2-я улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 179 | ЦАО | Таганский | Калитниковская Малая улица, дом 5 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 180 | ЦАО | Таганский | Калитниковская Малая улица, дом 5 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 181 | ЦАО | Таганский | Калитниковская Малая улица, дом 5 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 182 | ЦАО | Таганский | Калитниковская Малая улица, дом 5 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 183 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 38 | ООО"Меридиан" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 184 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 38 | ООО"Меридиан" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 185 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 38 | ООО"Меридиан" | 26.10.2015 | 24.12.2015 |
| 186 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 38 | ООО"Меридиан" | 26.10.2015 | 24.12.2015 |
| 187 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 38 | ООО"Меридиан" | 26.10.2015 | 24.12.2015 |
| 188 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 38 | ООО"Меридиан" | 26.10.2015 | 24.12.2015 |
| 189 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 38 | ООО"Меридиан" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 190 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 38 | ООО"Меридиан" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 191 | ЦАО | Таганский | Гончарная улица, дом 38 | ООО"Меридиан" | 26.10.2015 | 14.12.2015 |
| 192 | ЦАО | Басманный | Макаренко улица, дом 1/19 | ООО "УфаЛифт" | 03.09.2015 | 22.10.2015 |
| 193 | ЦАО | Басманный | Басманная Старая улица, дом 30/1 | ООО "Промсвязьстрой" | 03.09.2015 | 12.10.2015 |
| 194 | ЦАО | Арбат | Афанасьевский Большой переулок, дом 31 | ООО "ТД-Атлант" | 04.09.2015 | 23.10.2015 |
| 195 | ЦАО | Арбат | Николопесковский Малый Переулок, дом 11/2 | ОАО "Мослифт" | 04.09.2015 | 13.10.2015 |
| 196 | ЦАО | Арбат | Арбат улица, дом 43 | ООО "ТД-Атлант" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 197 | ЦАО | Арбат | Арбат улица, дом 45/24 | ООО "ТД-Атлант" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 198 | ЦАО | Арбат | Арбат улица, дом 45/24 | ООО "ТД-Атлант" | 07.09.2015 | 16.10.2015 |
| 199 | ЦАО | Басманный | Подсосенский переулок, дом 22 | ООО "ПрофОргСтрой" | 03.09.2015 | 12.10.2015 |
| 200 | ЦАО | Таганский | Армянский переулок, дом 7, кор. 1 | ООО "Строймонтаж" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 201 | ЦАО | Замоскворечье | Космодамианская набережная, дом 36 | ООО "Строймонтаж" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 202 | ЦАО | Замоскворечье | Космодамианская набережная, дом 36 | ООО "Строймонтаж" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 203 | ЦАО | Замоскворечье | Космодамианская набережная, дом 36 | ООО "Строймонтаж" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 204 | ЦАО | Тверской | Тверская улица, дом 30/2, стр. 1 | ООО "ЯузаТехномонтаж" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 205 | ЦАО | Таганский | Нижегородская улица, дом 5 | ООО "ЭЛСИ" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 206 | ЦАО | Таганский | Нижегородская улица, дом 5 | ООО "ЭЛСИ" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 207 | ЦАО | Таганский | Нижегородская улица, дом 5 | ООО "ЭЛСИ" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 208 | ЦАО | Таганский | Рогожский Вал улица, дом 3 | ООО "Элевейтинг" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 209 | ЦАО | Красносельский | Милютинский переулок, дом 19/4 | ООО "Промсвязьстрой" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 210 | ЦАО | Тверской | Лесная улица, дом 8а | ООО "Обьединенное предприятие "Лифт ЭМ" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 211 | ЦАО | Тверской | Лесная улица, дом 8а | ООО "Обьединенное предприятие "Лифт ЭМ" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 212 | ЦАО | Басманный | Мясницкая улица, дом 21, стр. 5 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 213 | ЦАО | Таганский | Волгоградский проспект, дом 16 | ООО"Энергоаудит-Эксперт" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 214 | ЦАО | Красносельский | Садовая-Спасская улица, дом 21/1 | ООО "Промсвязьстрой" | 06.11.2015 | 15.12.2015 |
| 215 | ЦАО | Красносельский | Садовая-Спасская улица, дом 21/1 | ООО "Промсвязьстрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 216 | ЦАО | Красносельский | Садовая-Спасская улица, дом 21/1 | ООО "Промсвязьстрой" | 06.11.2015 | 15.12.2015 |
| 217 | ЦАО | Красносельский | Садовая-Спасская улица, дом 21/1 | ООО "Промсвязьстрой" | 06.11.2015 | 15.12.2015 |
| 218 | ЦАО | Тверской | Дмитровка Малая улица, дом 8, стр. 1 | ООО "Промсвязьстрой" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 219 | ЦАО | Тверской | Дмитровка Малая улица, дом 8, стр. 1 | ООО "Промсвязьстрой" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 220 | ЦАО | Тверской | Дмитровка Малая улица, дом 8, стр. 4 | ООО "Промсвязьстрой" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 221 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская набережная, дом 16 | ООО "Промсвязьстрой" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 222 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская набережная, дом 16 | ООО "Промсвязьстрой" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 223 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская набережная, дом 16 | ООО "Промсвязьстрой" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 224 | ЦАО | Красносельский | Русаковская улица, дом 3, кор. 1 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 225 | ЦАО | Красносельский | Русаковская улица, дом 3, кор. 1 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 226 | ЦАО | Таганский | Певческий переулок, дом 1/2, стр. 2 | ООО "Левел" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 227 | ЦАО | Таганский | Певческий переулок, дом 1/2, стр. 2б | ООО "Левел" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 228 | ЦАО | Таганский | Певческий переулок, дом 1/2, стр. 3 | ООО "Левел" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 229 | ЦАО | Таганский | Певческий переулок, дом 1/2, стр. 3 | ООО "Левел" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 230 | ЦАО | Таганский | Певческий переулок, дом 1/2, стр. 3 | ООО "Левел" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 231 | ЦАО | Тверской | Лесная улица, дом 63/43, стр. 2 | ООО "Левел" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 232 | ЦАО | Тверской | Лесная улица, дом 63/43, стр. 2 | ООО "Левел" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 233 | ЦАО | Тверской | Лесная улица, дом 63/43, стр. 2 | ООО "Левел" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 234 | ЦАО | Тверской | Лесная улица, дом 63/43, стр. 2 | ООО "Левел" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 235 | ЦАО | Тверской | Лесная улица, дом 63/43, стр. 2 | ООО "Левел" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 236 | ЦАО | Тверской | Лесная улица, дом 63/43, стр. 2 | ООО "Левел" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 237 | ЦАО | Тверской | Лесная улица, дом 63/43, стр. 2 | ООО "Левел" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |

5. На каком этапе находится отбор подрядчиков по капремонту в ЦАО?

В настоящее время подрядные организации выбраны по следующим адресам:

| 1 | ЦАО | Арбат | Смоленская наб. 2А | ООО "Стройком" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЦАО | Арбат | Прямой пер. 5 с.1 | ООО "Стройком" |
| 3 | ЦАО | Арбат | Проточный пер. 14/1 с.1 | ООО "Стройком" |
| 4 | ЦАО | Арбат | Поварская ул. 31/29 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" |
| 5 | ЦАО | Арбат | Николопесковский Б. пер. 13 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" |
| 6 | ЦАО | Арбат | Карманицкий пер. 3А с.2 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" |
| 7 | ЦАО | Арбат | Каменная Слобода пер. 2/1 с.1 | ЗАО "Техстрой 17" |
| 8 | ЦАО | Арбат | Каковинский М. пер. 4 с.1 | ЗАО "Техстрой 17" |
| 9 | ЦАО | Арбат | Каковинский М. пер. 3 | ЗАО "Техстрой 17" |
| 10 | ЦАО | Басманный | Плетешковский пер. 8 с.2 | ООО "Управляющая компания Экологический фактор" |
| 11 | ЦАО | Басманный | Плетешковский пер. 8 с.1 | ООО "Управляющая компания Экологический фактор" |
| 12 | ЦАО | Басманный | Доброслободская ул. 11-13 | ООО "Управляющая компания Экологический фактор" |
| 13 | ЦАО | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 31 к.6 | ООО "Квадр" |
| 14 | ЦАО | Замоскворечье | Пятницкая ул. 65/10 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" |
| 15 | ЦАО | Замоскворечье | Пятницкая ул. 53/18 с.4 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" |
| 16 | ЦАО | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 11/6 с.2 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" |
| 17 | ЦАО | Замоскворечье | Овчинниковский Б. пер. 26 с.3 | ООО "Экми Групп" |
| 18 | ЦАО | Замоскворечье | Новокузнецкая ул. 43/16 с.2 | ООО "ГОРСТРОЙ" |
| 19 | ЦАО | Замоскворечье | Монетчиковский 5-й пер. 14 | ООО "ГОРСТРОЙ" |
| 20 | ЦАО | Замоскворечье | Монетчиковский 3-й пер. 17 | ООО "ГОРСТРОЙ" |
| 21 | ЦАО | Замоскворечье | Космодамианская наб. 32-34 | ООО "Экми Групп" |
| 22 | ЦАО | Замоскворечье | Дубининская ул. 19 | ООО "Квадр" |
| 23 | ЦАО | Красносельский | Рыбников пер. 13/3 | ООО "МаксимСтрой" |
| 24 | ЦАО | Красносельский | Новый 2-й пер. 3-5 | ООО "МаксимСтрой" |
| 25 | ЦАО | Красносельский | Басманный 1-й пер. 5/20 с.3 | ООО "МаксимСтрой" |
| 26 | ЦАО | Мещанский | Мещанская ул. 2 | ООО "МаксимСтрой" |
| 27 | ЦАО | Пресненский | Трехгорный Вал ул. 4 к.2 | ЗАО"ОЙКУМЕНА" |
| 28 | ЦАО | Пресненский | Конюшковская ул. 30 | ЗАО"ОЙКУМЕНА" |
| 29 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 4-я ул. 5 | ЗАО"ОЙКУМЕНА" |
| 30 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 4-я ул. 27 | ЗАО"ОЙКУМЕНА" |
| 31 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 3-я ул. 7 | ЗАО"ОЙКУМЕНА" |
| 32 | ЦАО | Хамовники | Языковский пер. 4А | ООО "ДКМ ГРУПП" |
| 33 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб. 44 с.2 | ООО "СтройКапиталИнвест" |
| 34 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская 3-я ул. 20 | ООО "СтройКапиталИнвест" |
| 35 | ЦАО | Хамовники | Смоленский бульв. 15 | ООО "Миланстрой" |
| 36 | ЦАО | Хамовники | Смоленский бульв. 13 с.8 | ООО "ДКР-Строй" |
| 37 | ЦАО | Хамовники | Пожарский пер. 10 | ООО "ДКР-Строй" |
| 38 | ЦАО | Хамовники | Плющиха ул. 18 | ООО "Миланстрой" |
| 39 | ЦАО | Хамовники | Плющиха ул. 16 с.1 | ООО "Миланстрой" |
| 40 | ЦАО | Хамовники | Плотников пер. 3 | ООО "Миланстрой" |
| 41 | ЦАО | Хамовники | Оболенский пер. 9 к.3 | ООО "ДКМ ГРУПП" |
| 42 | ЦАО | Хамовники | Несвижский пер. 6 | ООО "ДКМ ГРУПП" |
| 43 | ЦАО | Хамовники | Комсомольский просп. 7 с.1 | ООО "ДКМ ГРУПП" |
| 44 | ЦАО | Якиманка | Толмачевский Б. пер. 4 | ООО "Экми Групп" |
| 45 | ЦАО | Таганский | Наставнический пер. 8 к.1 | ООО "Новые Фасадные Технологии" |

6. К каким неудобствам должны быть готовы жители в связи с проведением ремонтных работ в их доме? По какому графику будут проводиться эти работы (дни недели, время работ)? В каких случаях жители обязаны впускать в свои квартиры рабочих, проводящих ремонт в их доме? И обязаны ли...?

- В одном доме в среднем будет проводиться 8-14 видов работ, которые будут затрагивать около десятка конструктивных элементов здания. Неудобства, с которыми столкнутся жители при проведении капитального ремонта – это временное отключение инженерных систем в процессе их замены и предоставление допуска к проведению ремонтных работ в своих квартирах.

- Ремонтные работы будут проводится с понедельника по пятницу, в период с 800 до 1700.

- Перед началом проведения капитального ремонта на подъездах будут размещены информационные стенды с указанием сроков проведения работ, контактов ответственных лиц, а также адресов и часов приема жителей. Кроме того, жильцы смогу прийти в методический кабинет в управе района и получить необходимую консультацию.

- В интересах жителей впускать в свои квартиры рабочих подрядных организаций для проведения работ по замене инженерных сетей, тем самым они снимают с себя ответственность за любую аварию, которая может случится на участке прогнившего стояка, а также и ее ликвидации.

Проводить работу с такими собственниками, которые не обеспечивают допуск в свои квартиры работникам должны в первую очередь сами жители домов, а также управляющие компания должна проводить разъяснительную работу.

- За каждым объектом будет закреплен инженер технического надзора заказчика – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, который обязан осуществлять контроль сроков выполнения работ, соответствия поставляемого оборудования и материалов условиям договора, качества выполнения работ требованиям нормативной документации.

- Все рабочие подрядных организаций обязаны носить спецодежду.

Адрес страницы: http://tagan.mos.ru/overhaul/news/detail/2238851.html

Управа Таганского района города Москвы